## Hárok1 (3)
Názov zákazky | Osvetlenie zlievarne ZLH Plus, a.s.
Názov projektu | Zníženie energetickej náročnosti ZLH Plus, a.s.
Kód projektu | 310041AIT9
Obchodné meno a sídlo
Kontaktná osoba, tel. kontakt, email
Dátum predloženia ponuky
Vyplniť žlto podfarbené polia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - požadované hodnoty parametrov
Stavebný objekt | Typ svietidla | Počet ks | Výkon (W) | CRI (-) | Svetelný tok (lm) | CCT (K)
SO 01 Hala čistiareň odliatkov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 18 | max 53 | min 80 | min 7100 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 105 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 3 | max 100 | min 70 | min 12500 | 4000-5000
SO 02 Expedičná hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 17 | max 53 | min 80 | min 7100 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 84 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2 | max 100 | min 70 | min 12500 | 4000-5000
SO 03 Hala Oceloliatina | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 11 | max 44 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
SO 04 Hala drvenie vratu | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 9 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
SO 05 Úprava formovacích zmesí | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 20 | max 44 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
SO 06 Formovňa - automatická formovacia linka | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 2 | max 44 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x134W | 17 | max 134 | min 70 | min 19650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2 | max 100 | min 70 | min 12500 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x123W | 12 | max 123 | min 80 | min 14300 | 4000-5000
SO 07 Taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 15 | max 44 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 8 | max 53 | min 80 | min 7100 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 18 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
SO 08 Hala sklad pieskov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 12 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
SO 09 Doprávne pásy - hala CT mlyny | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 6 | max 100 | min 70 | min 12500 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 19 | max 44 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
SO 10 Hala taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
SO 11 Stará Hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8 | max 194 | min 70 | min 27500 | 4000-5000
SO 12 Výbrané haly 1 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W | 35 | max 46 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W |  | max 46 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 137,5 lm/W | 7 | max 44 | min 80 | min 6050 | 4000-5000
SO 13 Výbrané haly 2 (dopravné pásy) | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 66 | max 44 | min 80 | min 5650 | 4000-5000
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2 | max 100 | min 70 | min 12500 | 4000-5000
SO 14 Administratívné priestory | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W | 149 | max 31 | min 80 | min 4250 | 4000-5000
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W |  | max 31 | min 80 | min 4250 | 4000-5000
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 50W | 1 | max 50 | min 80 | min 8200 | 4000-5000
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | 115 | max 40 | min 80 | min 3500 | 4000-5000
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W |  | max 40 | min 80 | min 3500 | 4000-5000
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W |  | max 40 | min 80 | min 3500 | 4000-5000
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x22W | 14 | max 22 | min 80 | min 3100 | 4000-5000
| uEmergency,T014AA0054 | 12 | NA | NA | NA | NA
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - uchádzačom predkladané hodnoty parametrov
Stavebný objekt | Typ svietidla | Počet ks | Výkon (W) | CRI (-) | Svetelný tok (lm) | CCT (K) (uviesť hodnotu)
SO 01 Hala čistiareň odliatkov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 18
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 105
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 3
SO 02 Expedičná hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 17
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 84
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2
SO 03 Hala Oceloliatina | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 11
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96
SO 04 Hala drvenie vratu | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 9
SO 05 Úprava formovacích zmesí | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 20
SO 06 Formovňa - automatická formovacia linka | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 2
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x134W | 17
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 96
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x123W | 12
SO 07 Taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 15
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | 8
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 18
SO 08 Hala sklad pieskov | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 12
SO 09 Doprávne pásy - hala CT mlyny | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 6
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 19
SO 10 Hala taviareň tvárnej liatiny | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8
SO 11 Stará Hala | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | 8
SO 12 Výbrané haly 1 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W | 35
Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W
| Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 137,5 lm/W | 7
SO 13 Výbrané haly 2 (dopravné pásy) | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | 66
| Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | 2
SO 14 Administratívné priestory | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W | 149
Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 50W | 1
| Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | 115
Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W
Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W
| Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x22W | 14
| uEmergency,T014AA0054 | 12 | NA | NA | NA | NA