## SO 01
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 126 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 1850 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 1413 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 120 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 120 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 40 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 400 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 29 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 29 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 400 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 350 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 350 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | T-kus pre káblový žlab MARS 3x250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 350 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 350 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 126 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 650 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 650 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 1200 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 1200 |  |  | 0 | 0 | €
P | Ukončenie vodičov . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 296 |  | 0 |  | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 105 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 170 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 100 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 02
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 1450 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 1148 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 120 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 120 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 40 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 400 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 20 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 400 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 200 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 200 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 103 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 600 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 600 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 850 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 850 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 84 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 100 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 03
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 107 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 1900 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 1293 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 120 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 120 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 500 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 40 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 40 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 500 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 250 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 250 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 250 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 250 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Rozvádzače REL4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 107 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 600 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 600 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 1300 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 1300 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 96 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 170 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 100 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 04
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 180 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 159.8 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 40 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 40 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 70 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 70 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL5 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 120 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 05
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 440 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 304.4 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 150 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 150 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 84 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 84 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 84 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 84 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 140 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 140 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 27 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 06
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 129 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 1350 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 1304 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 130 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 130 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 100 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 36 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 500 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 40 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 40 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 500 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 300 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 300 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 129 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 350 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 350 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 1000 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 1000 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x134W | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 96 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x123W | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 170 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 130 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 07
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 224 |  | 0 |  | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 08
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 360 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 227.6 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 120 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 120 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 100 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 100 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 100 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL7 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 200 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 200 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 35 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 09
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 175 |  | 0 |  | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 10
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 230 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 165.8 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL8 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 11
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 260 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 173.6 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 60 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 60 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 40/40 mm bez veka a podpery | m | 70 |  | 0 |  | 0 | €
M | Koleno 90° pre káblový žlab MARS 40x20 mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M6 | súb. | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Žľab 40/40 drôtený | m | 70 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 70 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 70 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 70 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL9 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 160 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 160 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | €
P | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 12
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 294 |  | 0 |  | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 137,5 lm/W | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | 2 x Montážna plošina | hod | 50 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 13
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | € | 1.3
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 700 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 708 |  | 0 |  | 0 | €
P | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená pevne | m | 20 |  | 0 |  | 0 | € | 1.3
M | Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS | m | 20 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rošt s priečkou pozinkovaný NIEDAX Rz 40/300 dĺžka 3 m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno pozinkované pre rošt NIEDAX KRz 40 uhol 45° | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery | m | 300 |  | 0 |  | 0 | €
M | Žlab káblový MARS 250x50 mm | m | 300 |  |  | 0 | 0 | €
M | Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 250x50 mm | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | €
M | Nosník pre káblový žlab MARS 250 mm | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | €
M | Zakončenie žľabu MARS 250x50 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Držiak stropný pre káblový žlab MARS | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL14 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W | ks | 66 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 300 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 300 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 400 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x6 mm2 | m | 400 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž tlačidla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | €
M | Dvojtlačidlo - červená, zelená priemyselné | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## SO 14
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
P | Demontáž svietidla | ks | 291 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demonáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Demontáž elektroinštalácie | m | 4000 |  | 0 |  | 0 | €
P | Odvoz a likvidacia odpadu elektro odpadu | kg | 3127 |  | 0 |  | 0 | €
P | Káblový žľab plastový 40x20 vrátane veka a príslušenstva | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | €
M | PLASTOVÝ KÁBLOVÝ ŽLAB VRÁTANE VEKA A PRÍSLUŠENSTVA 40x20 | m | 1500 |  |  | 0 | 0 | €
P | Káblový žľab plastový 130x40 vrátane veka a príslušenstva | m | 800 |  | 0 |  | 0 | €
M | PLASTOVÝ KÁBLOVÝ ŽLAB VRÁTANE VEKA A PRÍSLUŠENSTVA 130x40 | m | 800 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | €
M | Rozvádzače REL11, REL12, REL13 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
P | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | ks | 291 |  | 0 |  | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 | m | 1500 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 2500 |  |  | 0 | 0 | €
P | Kábel bezhalogénový uložený pevne NHXH-J 3x1,5 FE180/E30 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | €
M | Kábel NHXH-J 3x1,5 FE180/E30 | m | 250 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x22W | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | €
M | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W | ks | 149 |  |  | 0 | 0 | €
M | Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W | ks | 115 |  |  | 0 | 0 | €
M | Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 50W | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | uEmergency,T014AA0054 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabica Acidur | ks | 170 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 3 vývodmi | ks | 170 |  | 0 |  | 0 | €
M | Krabica Bezhalogenova | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | €
M | Krabicový rozvod. bezhalogenový upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.s 2 vývodmi | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | €
P | Východzia revízia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
P | Typová skúška rozvádzača | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | €
P | Projekt skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
O | Podružný materiál | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | €
O | Podiel podružných výkonov | % | 3 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce |  |  |  | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## Výroba Riadenie
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
M | Riadiaca jednotka typ 1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | €
M | Riadiaca jednotka typ 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Senzor intenzity externy | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | €
M | DALI opakovac | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | €
M | Relé modul | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | €
M | Tlačidlový panel priemyselný | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | €
M | ETH switch | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | €
M | Servis WebServer | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Schémy zapojenia a naprogramovanie svetelnej sústavy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce | [6 empty] | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## Administratíva Riadenie
Typ | Popis položky | Jednotka | Množstvo | J. cena indexová | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
M | riadiaca jednotka typ 1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | €
| Senzor intenzity externy | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
| Multisenzory | ks | 29 |  |  | 0 | 0 | €
M | Senzor pohybu kancelária | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | €
| Tlačidlový panel typ 1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | €
| Tlačidlový panel typ 2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Rámik pre tlačidlový panel | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | €
M | Senzorová vstupná jednotka | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | €
M | Montáž pre senzor | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | €
M | ETH switch | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | €
M | Servis WebServer | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | €
M | Senzor pohybu chodba | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | €
M | Schémy zapojenia a naprogramovanie svetelnej sústavy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | €
| Celková cena práce | [6 empty] | €
| Celková cena materiálu |  |  |  |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH | [5 empty] | 0 | €
| Celková suma s DPH | [5 empty] | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

## Súhrn
Príloha č. 1_Výkaz výmer_osvetlenie Výzvy
Obchodné meno a sídlo
Kontaktná osoba, tel. kontakt, email
Dátum predloženia ponuky
Typ | Stavebná časť | Cena Práca | Cena Materiál | Celková cena | Mena
| SO 01 Hala čistiareň odliatkov | 0 | 0 | 0 | €
| SO 02 Expedičná hala | 0 | 0 | 0 | €
| SO 03 Hala Oceloliatina | 0 | 0 | 0 | €
| SO 04 Hala drvenie vratu | 0 | 0 | 0 | €
| SO 05 Úprava formovacích zmesí | 0 | 0 | 0 | €
| SO 06 Formovňa - automatická formovacia linka | 0 | 0 | 0 | €
| SO 07 Taviareň tvárnej liatiny | 0 | 0 | 0 | €
| SO 08 Hala sklad pieskov | 0 | 0 | 0 | €
| SO 09 Doprávne pásy - hala CT mlyny | 0 | 0 | 0 | €
| SO 10 Hala taviareň tvárnej liatiny | 0 | 0 | 0 | €
| SO 11 Stará Hala | 0 | 0 | 0 | €
| SO 12 Výbrané haly 1 | 0 | 0 | 0 | €
| SO 13 Výbrané haly 2 (dopravné pásy) | 0 | 0 | 0 | €
| SO 14 Administratívné priestory | 0 | 0 | 0 | €
| Výroba riadenie | 0 | 0 | 0 | €
| Administratíva riadenie | 0 | 0 | 0 | €
| Celková cena práce | 0 |  |  | €
| Celková cena materiálu |  | 0 |  | €
| Celková suma bez DPH |  |  | 0 | €
| Celková suma s DPH |  |  | 0 | €
V prípade, že zadanie odkazuje na konkrétne obchodné značky, mená výrobcov alebo typové označenie, môže uchádzač ponúknuť iné ekvivalentné riešenie.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.