## Sheet1
Názov zákazky | Osvetlenie zlievarne ZLH Plus, a.s.
Názov projektu | Zníženie energetickej náročnosti ZLH Plus, a.s.
Kód projektu | 310041AIT9
Vyrobca/Dodavatel Obchodné meno a sídlo
Kontaktná osoba, tel. kontakt, email
Dátum predloženia
- | Popis položky podla projektu | Oznacenie vyrobcu /ekvivalentu | Jednotka | Množstvo | Svetelný tok (lm) | Príkon(W) | Príkon celkom (W)
Haly
1 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x194W |  | ks | 436 |  |  | 0
2 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x46W |  | ks | 35 |  |  | 0
3 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 128,4 lm/W |  | ks | 133 |  |  | 0
4 | Svietidlo priemyselné ON/OFF, asymetrická krivka, IP66, 1x100W |  | ks | 15 |  |  | 0
5 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x134W |  | ks | 17 |  |  | 0
6 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x44W, 137,5 lm/W |  | ks | 7 |  |  | 0
7 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x123W |  | ks | 12 |  |  | 0
8 | Svietidlo priemyselné DALI, 4000K, IP66, 1x53W |  | ks | 43 |  |  | 0
| Administratíva | [5 empty] | 0
9 | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x22W |  | ks | 14 |  |  | 0
10 | Svietidlo DALI, 4000K, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m² , L95, 1x31W |  | ks | 149 |  |  | 0
11 | Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 40W |  | ks | 115 |  |  | 0
12 | Prisadené svietidlo DALI, 4000K, 1x 50W |  | ks | 1 |  |  | 0
13 | uEmergency,T014AA0054 |  | ks | 12
| Príkon celkom vo W | [5 empty] | 0
| Cena za kWh | [5 empty] | 0.14
| Počet hodín prevádzky | [5 empty] | 25000
| Celkové náklady za ele. energiu pre svietidlá | [5 empty] | 0
Pozn.: | Príkon(W) - zodpovedá skutočnej spotrebe svietidla
Príkon celkom (W) = množstvo x príkon (W) (položiek v príslušnom riadku)
Svetelný tok (lm) je kontrolný ukazovateľ, na posúdenie, či je uvedený príkon reálny
Celkové náklady= Príkon celkom v kW x cena za kWh x počet hodín