## Sheet1
Názov a predmet zákazky: „Osvetlenie zlievarne ZLH Plus, a.s.“
Vyrobca/Dodavatel :
- | Popis položky podla projektu | Oznacenie vyrobcu /ekvivalentu | Jednotka | Množstvo | Svetelný tok (lm) | Príkon(W) | Príkon celkom (W)
Haly
1 | 1x194W,LED,ECG DALI,Tridonic,5pCON,27.500 lm,4000 K,70 |  | ks | 436 |  |  | 0
2 | aTDO Steel Standard,1x46W,LED,ECG DALI,Philips,5pTB,5.650 lm,4000 K |  | ks | 43 |  |  | 0
3 | aTDO Steel Standard,1x44W,LED,ECG DALI,Philips,5pTB,5.650 lm,4000 K |  | ks | 67 |  |  | 0
4 | 1x100W,LED,ECG FIX,12.500 lm,5000 K,70,w/o accessories,BLACK RAL 9017 |  | ks | 13 |  |  | 0
5 | 1x134W,LED,ECG DALI,Tridonic,5pCON,19.650 lm,4000 K,70 |  | ks | 17 |  |  | 0
6 | 1x123W,LED,ECG DALI,Meanwell Europe,5pTB,14.300 lm,4000 K,80 |  | ks | 12 |  |  | 0
| Administrativa | [5 empty] | 0
7 | 1x22W,LED,ECG DALI,Tridonic,5pTB,3.100 lm,4000 K,80 |  | ks | 14 |  |  | 0
8 | 1x31W,LED,ECG DALI,Tridonic,5pTB,4.250 lm,4000 K,80 |  | ks | 149 |  |  | 0
9 | 1x40W,LED,ECG DALI,Tridonic,5pTB,3.500 lm,4000 K,80 |  | ks | 115 |  |  | 0
10 | 1x50W,LED,ECG DALI,Tridonic,5pTB,8.200 lm,4000 K,80 |  | ks | 1 |  |  | 0
11 | uEmergency,T014AA0054 |  | ks | 12
| Príkon celkom vo W | [5 empty] | 0
| Cena za kWh | [5 empty] | 0.14
| Počet hodín prevádzky | [5 empty] | 25000
| Celkové náklady za ele. energiu pre svietidlá | [5 empty] | 0
Pozn.: | Príkon(W) - zodpovedá skutočnej spotrebe svietidla
Príkon celkom (W) = množstvo x príkon (W) (položiek v príslušnom riadku)
Svetelný tok (lm) je kontrolný ukazovateľ, na posúdenie, či je uvedený príkon reálny
Celkové náklady= Príkon celkom v kW x cena za kWh x počet hodín